施甸县城第二自来水厂供水工程

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称      施甸县城第二自来水厂供水工程

项 目 编 号

建 设 地 点         云南省保山市施甸县境内

验 收   单  位        昆明滇池水务股份有限公司

2018 年 4 月 26 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 施甸县城第二自来水厂供水工程 | 行业 类别 | 市政 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 昆明滇池水务股份有限公司 | 项目性质 | 建设类 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 施甸县水务局、施水发〔2015〕129号 2015年7月14日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | ――― |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | ――― |
| 项目建设起止时间 | 2015年3月1日开工，2016年12月20日竣工 |
| 水土保持方案编单制位 | 云南兴禹生态环境建设有限责任公司 |
| 水土保持初步设计单位 | ――― |
| 水土保持监测单位 | 云南兴禹生态环境建设有限责任公司 |
| 水土保持施工单位 | 云南昀锋建筑有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 云南世博建设监理有限责任公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 昆明天杲环境咨询有限公司 |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），昆明滇池水务股份有限公司于2018年4月26日在施甸县第二自来水厂主持召开了施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持设施竣工验收会议。参加验收会议的有验收报告编制单位昆明天杲环境咨询有限公司、水土保持方案编制单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司、施工单位云南昀锋建筑有限公司、监理单位云南世博建设监理有限责任公司、监测单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司等单位代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持方案实施情况的汇报，以及方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位和验收报告编制单位关于水土保持方案编制、施工、监理、监测和水土保持设施实施及运行情况的汇报，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 施甸县城第二自来水厂供水工程近远期取水水源采用蒋家寨水库，龙门口水库作为备用水，原水输水管道从蒋家寨水库接至新建第二自来水厂（大寨村），总长5.764km，新建第二自来水厂位于大寨村，清水输水管道从第二自来水厂内引出，接至施甸县城兰溪路城市管网DN300管，总长2.263km。净水厂工程按近期10000m3/d 的规模新建絮凝沉淀池、滤池、清水池等水处理构筑物，按远期20000 m3/d 的规模新建配水井、自用水泵房、回收水池、加氯加药间、综合楼、门卫、绿化等。本项目由取水及原水输水工程、净水厂工程和清水输水工程三部分组成，总计占地9.7271hm2。 本工程于2015年3月1日开工，于2016年12月20日完工，总工期21个月。 （二）水土保持方案批复情况 2015年7月14日，施甸县水务局以施水发〔2015〕129号文对水土保持方案进行了批复。批复的水土流失防治责任范围为11.1231hm2，扰动地表面积9.4231hm2，水土保持总投资194.37万元。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本工程施工图设计由主体设计单位负责，未进行水保方案初步设计及施工图设计等。 （四）水土保持监测情况 2015年3月委托云南兴禹生态环境建设有限责任公司开展项目水土保持监测工作，监测单位在接到任务后于2015年4月初成立了项目监测组，组织水工、水土保持、植物等专业技术人员通过7次现场监测，取得了相关的监测数据，经处理后于2017年12月完成了《施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持监测总结报告》。 经核定，在工程建设及试运行过程中，未引起大面积严重水土流失，水土保持措施基本完好，发挥了防治水土流失的作用。通过对项目区水土流失防治效果评价，六项指标均达到水土保持防治二级标准。 （五）验收报告编制情况和主要结论 验收报告编制单位通过对监测数据及现场水土保持措施运行情况进行全面评估后于2017年12月完成了《施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持设施验收报告》。 建设单位在工程建设过程中，水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。工程现已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施、临时防护措施与管理措施相结合，形成完整的防护体系。 实际实施了主体工程计列的水土保持工程有：截排水沟256m，表土剥离20300m3，复耕3.5465hm2,，绿化0.7870hm2，植被恢复2.7473hm2；方案新增的水土保持措施有：彩条布覆盖5600m2，砂土袋挡护1975m，土质排水沟350m，砖砌体沉砂池1口，车辆清洗池1座。 经核定工程实际建设中完成的水土保持总投资为168.03万元，完成的水土保持总投资满足项目建设区水土流失防治的实际需要。 通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到98.28%，水土流失总治理度达到95.52%，拦渣率达到96%，土壤流失控制比达到1.03，林草植被恢复率达到97.73%，林草覆盖率达到36.33%，六项指标均能达到防治目标值，达到验收条件。 （六）验收结论 本项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求： （1）加强运行期水土保持设施的维护管理，确保其功能正常发挥。

# 三、验收组成员名单